## Checklist duurzaamheid
Checklist Energieprestatie Deze checklist is onderdeel van URL 2005 versie 1.1 (bijlage 7) Voor elk gebouw het originele lege formulier gebruiken i.v.m. automatische voorselectie verduurzamingsopties ! | [10 empty] | Wachtwoord werkbladen Er2005M#@& Formules en opmerkingen
0 |  | Algemeen
Ruimte voor annotaties
Naam eigenaar
Adres
Plaats
Datum opname
|  | Bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd | FALSE |  | FALSE
Monumentennummer
|  | Monumentenstatus | FALSE |  | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE
Bouwperiode
|  | Gebouwtype | FALSE |  | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE
|  | Bijgebouwen | FALSE |  | FALSE
|  | Eigen grond/oppervlaktewater | FALSE |  | FALSE
|  | Dakvorm | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | Gebouwsoort | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | Bruto vloeroppervlak |  | m2
|  | Gebouwvolume |  | m3
1 |  | Gevels
NEN-code | [9 empty] | Ruimte voor annotaties
411001 411023 411029 421001 421012 421100 | Buitenwandafwerking algemeen; hout Buitenwandafwerking algemeen; stucwerk Buitenwandafwerking algemeen; voegwerk Binnenwandafwerking algemeen; hout Binnenwandafwerking algemeen; keramiek Binnenwandafwerking algemeen; stucwerk | Buitengevels
|  |  | Geveltype 1 |  | Geveltype 2 | Geveltype 3 | Geveltype 4 | Geveltype 5 | Geveltype 6
Locatie gevels
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Gevelafwerking | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
Binnenwanden grenzend aan onverwarmde ruimten (thermische schil)
|  |  | Wandtype 1 |  | Wandtype 2 | Wandtype 3 | Wandtype 4 | Wandtype 5 | Wandtype 6
Locatie binnenwand
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
310500 310520 310530 | Beglazing buiten Beglazing isolatieglas buiten Beglazing veiligheidsglas buiten | Vensters
|  |  | Venstertype 1 |  | Venstertype 2 | Venstertype 3 | Venstertype 4 | Venstertype 5 | Venstertype 6
Locatie vensters
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel Y)
|  | Kierdichting toegepast | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
313000 323000 | Deuren buiten Deuren binnen | Deuren
|  |  | Deurtype 1 |  | Deurtype 2 | Deurtype 3 | Deurtype 4 | Deurtype 5 | Deurtype 6
Locatie deuren
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Materiaal
|  | Kierdichting toegepast | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
Luiken
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Type luiken
Vochtproblemen gevels (overnemen uit bouwkundig opnamerapport)
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Benodigde foto's | Gevelaanzichten
2 |  | Daken
NEN-code | [9 empty] | Ruimte voor annotaties
271000b 272005 471200 | Daken niet-constructief; algemeen (diversen) Daken constructief en vulling; daken; constructief; staal Dakbedekking hellend dak | Hellende daken
|  |  | Hellend daktype 1 |  | Hellend daktype 2 | Hellend daktype 3 | Hellend daktype 4 | Hellend daktype 5 | Hellend daktype 6
Locatie daken
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
471100 | Dakbedekking vlak dak | Platte daken
|  |  | Plat daktype 1 |  | Plat daktype 2 | Plat daktype 3 | Plat daktype 4 | Plat daktype 5 | Plat daktype 6
Locatie daken
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
372000b | Daken constructief en vulling; dakopeningen; gevuld; algemeen (dakopeningen) | Dakkapellen
|  |  | Dakkapeltype 1 |  | Dakkapeltype 2 | Dakkapeltype 3 | Dakkapeltype 4 | Dakkapeltype 5 | Dakkapeltype 6
Locatie dakkapellen
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde dak (tabel X)
Isolatiewaarde buitenwanden (tabel X)
Isolatiewaarde glas (tabel Y)
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
Dakramen
|  |  | Dakraamtype 1 |  | Dakraamtype 2 | Dakraamtype 3 | Dakraamtype 4 | Dakraamtype 5 | Dakraamtype 6
Locatie dakramen
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel Y)
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
372100 | Schoorsteen/ventilatiekanaal | Schoorstenen
Aantal schoorstenen
|  | Schoorsteenafsluiters | FALSE
FALSE
FALSE
Vochtproblemen daken (overnemen uit bouwkundig opnamerapport)
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Benodigde foto's | Dakaanzichten
3 |  | Vloeren/plafonds
NEN-code | [9 empty] | Ruimte voor annotaties
212000 | Buitenwanden; constructief; kelders | Kelders
|  | Kelders aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE
FALSE
FALSE
232001 232002 232005 432001 432011 432012 432024 | Vloeren; constructief; hout Vloeren; constructief; beton Vloeren; constructief; staal Vloerafwerkingen; niet verhoogd; hout Vloerafwerkingen; niet verhoogd; natuursteen Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cement | Vloeren begane grond
|  |  | Vloertype 1 |  | Vloertype 2 | Vloertype 3 | Vloertype 4 | Vloertype 5 | Vloertype 6
Locatie vloeren
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Kruipruimte aanwezig | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
Verdiepingsvloeren en -plafonds grenzend aan onverwarmde ruimten (thermische schil)
|  |  | Vloer/plafondtype 1 |  | Vloer/plafondtype 2 | Vloer/plafondtype 3 | Vloer/plafondtype 4 | Vloer/plafondtype 5 | Vloer/plafondtype 6
Locatie vloeren/plafonds
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
Zoldervloeren
|  |  | Vloertype 1 |  | Vloertype 2 | Vloertype 3 | Vloertype 4 | Vloertype 5 | Vloertype 6
Locatie vloeren
|  | Geïsoleerd | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Isolatiewaarde (tabel X)
|  | Verwarmde onderdakse ruimte | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Monumentale waarde totaalbeeld | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Uitzondering delen qua monumentale waarde
Vochtproblemen vloeren/plafonds (overnemen uit bouwkundig opnamerapport)
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Benodigde foto's | Vloeraanzichten
4 |  | Installaties
NEN-code | [9 empty] | Ruimte voor annotaties
851200 851220 851241 851260 851270 851300 851400 851500 851540 855230 | Warmteopwekeenheid (bv ketels) Warm-/heetwaterketel Stoomketel lage druk < 0,5 bar Ventilatorbrander Rookgascondensor Warmteopwekeenheid lokaal Warmte & elektrische opwekeenheid (WKK) Warmtepomp Bodemopslag warmte Warmte koude opslagsysteem (WKO) | Verwarming
Biomassaketel
|  |  | Installatie 1 |  | Installatie 2 | Installatie 3 |  |  |  |  | HRE-ketel/WKK
|  | Type warmtebron | [8 empty] | HR-ketel
Hybride installatie
|  | Bouwjaar | [8 empty] | Kachels
Luchtverwarmer
|  | Vermogen (kW) | [8 empty] | VR-ketel
Warmte/koude-opslag
|  | Energiebron | FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Warmtenet
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Warmtepomp
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Warmteterugwinning ventilatie
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | CO2-sturing ventilatie
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | Afgiftesysteem | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
851500 855100 855200 855205 | Warmtepomp Koudeopwekeenheid lokaal Koudeopwekeenheid centraal Absorptiekoelmachine + app | Koeling
|  | Koeling aanwezig | FALSE
FALSE
|  |  | Installatie 1 |  | Installatie 2 | Installatie 3 |  |  |  |  | Compressiekoelmachine
|  | Type koelmachine | [8 empty] | Absorptiekoelmachine
Warmte/koude-opslag
|  | Bouwjaar | [8 empty] | Warmtepomp
Vermogen (kW)
|  | Energiebron | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  | Afgiftesysteem | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
853208 853210 853211 853213 | Buffervaten Boiler gas Boiler ind.gestookt(achter cv) Boiler electrisch | Warmtapwater
|  |  | Installatie 1 |  | Installatie 2 | Installatie 3
|  | Type | [8 empty] | Combiketel
Douche-wtw
|  | Bouwjaar | [8 empty] | Elektrische boiler
Gasboiler
|  | Vermogen (kW) | [8 empty] | Geiser
Warmtepompboiler
|  | Energiebron | FALSE |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Zonneboiler
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE |  | FALSE | FALSE
851020 | Ventilatievoorziening | Ventilatie
|  | Ventilatiesysteem | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Vochtproblemen t.g.v. ventilatie (overnemen uit bouwkundig opnamerapport)
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
861114 | Photo-Voltaïsche-cellen | PV-panelen
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Ruimte voor (extra) PV-panelen | FALSE
FALSE
PVT-panelen
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Ruimte voor (extra) PVT-panelen | FALSE
FALSE
Zonnecollectoren (zonneboiler)
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Ruimte voor (extra) zonnecollectoren | FALSE
FALSE
Windturbines
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Ruimte voor (extra) windturbines | FALSE
FALSE
Waterkrachtcentrale
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Stromend oppervlaktewater op perceel | FALSE
FALSE
Monumentale installaties
|  | Aanwezig | FALSE
FALSE
|  | Benodigde foto's | Overzicht installaties + typeplaatjes + keuringsstickers
5 |  | Overige maatregelen
|  | Maatregelen | [7 empty] | Ruimte voor annotaties
|  | Uitgevoerd | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
6 |  | Situatie
|  | Ligging | [7 empty] | Ruimte voor annotaties
Oriëntatie voorgevel (gevel voordeur)
|  | Belendingen pand | FALSE |  |  | FALSE
|  |  | FALSE |  |  | FALSE
|  | Omgeving | FALSE |  |  | FALSE
|  | Benodigde foto's | Eigen buitenterrein + belendende panden
7 |  | Gebruik
|  | Energie- en waterverbruik | [7 empty] | Ruimte voor annotaties
Verbruiksjaar
|  | Gas |  | m3
|  | Stroom |  | kWh (exclusief teruglevering eigen stroomopwekking)
|  | Warmte |  | GJ
|  | Biomassa |  | m3
|  | Water |  | m3
Energie-opwekking
|  | Stroom |  | kWh
Gebouwgebruik
|  | Woonfunctie |  | % |  | personen
|  | Bedrijfsfunctie |  | % |  | personen
uren/week
|  | Andere functie |  | % |  | personen
uren/week
soort functie
8 |  | Signalering verduurzamingsopties
|  | Onderstaande verduurzamingsopties zijn automatisch voorgeselecteerd op basis van de gegevens die u hierboven heeft ingevuld. U kunt zelf de selectie aanpassen als u van mening bent dat een optie wel/niet uitgesloten moet worden vanwege de specifieke situatie. | [7 empty] | Ruimte voor annotaties
Gevels
|  |  | FALSE | [7 empty] | Gevel binnen=ALS(OF( G46=WAAR;G49=WAAR; J46=WAAR;J49=WAAR; M46=WAAR;M49=WAAR; P46=WAAR;P49=WAAR; S46=WAAR;S49=WAAR; V46=WAAR;V49=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Gevel buiten=ALS(OF( EN(OF(G46=WAAR;G49=WAAR);OF(G54=WAAR;G55=WAAR)); EN(OF(J46=WAAR;J49=WAAR);OF(J54=WAAR;J55=WAAR)); EN(OF(M46=WAAR;M49=WAAR);OF(M54=WAAR;M55=WAAR)); EN(OF(P46=WAAR;P49=WAAR);OF(P54=WAAR;P55=WAAR)); EN(OF(S46=WAAR;S49=WAAR);OF(S54=WAAR;S55=WAAR)); EN(OF(V46=WAAR;V49=WAAR);OF(V54=WAAR;V55=WAAR))); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Binnenwand=ALS(OF( G70=WAAR;G72=WAAR; J70=WAAR;J72=WAAR; M70=WAAR;M72=WAAR; P70=WAAR;P72=WAAR; S70=WAAR;S72=WAAR; V70=WAAR;V72=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Vensters=ALS(OF( G89=WAAR;G93=WAAR; J89=WAAR;J93=WAAR; M89=WAAR;M93=WAAR; P89=WAAR;P93=WAAR; S89=WAAR;S93=WAAR; V89=WAAR;V93=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Deuren=ALS(OF( G113=WAAR; J113=WAAR; M113=WAAR; P113=WAAR; S113=WAAR; V113=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Luiken=ALS(EN( OF(G130=WAAR;G133=WAAR); OF(G102=WAAR;J102=WAAR;M102=WAAR;P102=WAAR;S102=WAAR;V102=WAAR)); WAAR;ONWAAR)
Daken
|  |  | FALSE | [7 empty] | Hellend dak=ALS(OF( G152=WAAR;G155=WAAR; J152=WAAR;J155=WAAR; M152=WAAR;M155=WAAR; P152=WAAR;P155=WAAR; S152=WAAR;S155=WAAR; V152=WAAR;V155=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Plat dak=ALS(OF( G172=WAAR;G175=WAAR; J172=WAAR;J175=WAAR; M172=WAAR;M175=WAAR; P172=WAAR;P175=WAAR; S172=WAAR;S175=WAAR; V172=WAAR;V175=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Dakkapel=ALS(OF( G192=WAAR;G194=WAAR; J192=WAAR;J194=WAAR; M192=WAAR;M194=WAAR; P192=WAAR;P194=WAAR; S192=WAAR;S194=WAAR; V192=WAAR;V194=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Dakraam=ALS(OF( G215=WAAR;G217=WAAR; J215=WAAR;J217=WAAR; M215=WAAR;M217=WAAR; P215=WAAR;P217=WAAR; S215=WAAR;S217=WAAR; V215=WAAR;V217=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Schoorsteenafsluiter=ALS(OF( G232=WAAR;G234=WAAR); WAAR;ONWAAR)
Vloeren
|  |  | FALSE | [7 empty] | BGG onderzijde=ALS(OF( EN(OF(G260=WAAR;G262=WAAR);G267=WAAR); EN(OF(J260=WAAR;J262=WAAR);J267=WAAR); EN(OF(M260=WAAR;M262=WAAR);M267=WAAR); EN(OF(P260=WAAR;P262=WAAR);P267=WAAR); EN(OF(S260=WAAR;S262=WAAR);S267=WAAR); EN(OF(V260=WAAR;V262=WAAR);V267=WAAR)); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | BGG bovenzijde=ALS(OF( EN(OF(G260=WAAR;G262=WAAR);Of(G266=WAAR;G268=waar);G272=WAAR); EN(OF(J260=WAAR;J262=WAAR);Of(j266=WAAR;j268=waar);J272=WAAR); EN(OF(M260=WAAR;M262=WAAR);Of(m266=WAAR;m268=waar);M272=WAAR); EN(OF(P260=WAAR;P262=WAAR);Of(p266=WAAR;p268=waar);P272=WAAR); EN(OF(S260=WAAR;S262=WAAR);Of(s266=WAAR;s268=waar);S272=WAAR); EN(OF(V260=WAAR;V262=WAAR);Of(v266=WAAR;v268=waar);V272=WAAR)); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Bodem=ALS(OF( EN(OF(G260=WAAR;G262=WAAR);OF(G267=WAAR;G268=WAAR)); EN(OF(J260=WAAR;J262=WAAR);OF(J267=WAAR;J268=WAAR)); EN(OF(M260=WAAR;M262=WAAR);OF(M267=WAAR;M268=WAAR)); EN(OF(P260=WAAR;P262=WAAR);OF(P267=WAAR;P268=WAAR)); EN(OF(S260=WAAR;S262=WAAR);OF(S267=WAAR;S268=WAAR)); EN(OF(V260=WAAR;V262=WAAR);OF(V267=WAAR;V268=WAAR))); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Verdieping=ALS(OF( G283=WAAR;G285=WAAR; J283=WAAR;J285=WAAR; M283=WAAR;M285=WAAR; P283=WAAR;P285=WAAR; S283=WAAR;S285=WAAR; V283=WAAR;V285=WAAR); WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE | [7 empty] | Zolder=ALS(OF( EN(OF(G302=WAAR;G304=WAAR);G308=WAAR); EN(OF(J302=WAAR;J304=WAAR);J308=WAAR); EN(OF(M302=WAAR;M304=WAAR);M308=WAAR); EN(OF(P302=WAAR;P304=WAAR);P308=WAAR); EN(OF(S302=WAAR;S304=WAAR);S308=WAAR); EN(OF(V302=WAAR;V304=WAAR);V308=WAAR)); WAAR;ONWAAR)
Installaties
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | Ketelvervanging =ALS(OF( EN(OF(G331="VR-ketel";G331="HR-ketel");(JAAR(G10)-G333>9);G333<>""); EN(OF(J331="VR-ketel";J331="HR-ketel");(JAAR(G10)-J333>9);J333<>""); EN(OF(M331="VR-ketel";M331="HR-ketel");(JAAR(G10)-M333>9);M333<>"")); WAAR;ONWAAR) | Warmteterugwinning=ALS(G387=WAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | Hybride installatie =ALS(OF(EN(OF(G331="VR-ketel";G331="HR-ketel");OF(G343=WAAR;G344=WAAR;G346=WAAR));EN(OF(J331="VR-ketel";J331="HR-ketel");OF(J343=WAAR;J344=WAAR;J346=WAAR));EN(OF(M331="VR-ketel";M331="HR-ketel");OF(M343=WAAR;M344=WAAR;M346=WAAR)));WAAR;ONWAAR) | CO2-sturing=ALS(OF(V385=WAAR;V386=WAAR;V387=WAAR;V388=WAAR);WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | Warmtepomp =ALS( EN(G331<>"Warmtepomp";J331<>"Warmtepomp";M331<>"Warmtepomp"; OF( EN(OF(G331="VR-ketel";G331="HR-ketel");OF(G346=WAAR;EN(OF( G47=WAAR;J47=WAAR;M47=WAAR;P47=WAAR;S47=WAAR;V47=WAAR;G48=WAAR;J48=WAAR;M48=WAAR;P48=WAAR;S48=WAAR;V48=WAAR);OF(G90=WAAR;J90=WAAR;M90=WAAR;P90=WAAR;S90=WAAR;V90=WAAR;G91=WAAR;J91=WAAR;M91=WAAR;P91=WAAR;S91=WAAR;V91=WAAR;G92=WAAR;J92=WAAR;M92=WAAR;P92=WAAR;S92=WAAR;V92=WAAR)))); EN(OF(J331="VR-ketel";J331="HR-ketel");OF(J346=WAAR;EN(OF( G47=WAAR;J47=WAAR;M47=WAAR;P47=WAAR;S47=WAAR;V47=WAAR;G48=WAAR;J48=WAAR;M48=WAAR;P48=WAAR;S48=WAAR;V48=WAAR);OF(G90=WAAR;J90=WAAR;M90=WAAR;P90=WAAR;S90=WAAR;V90=WAAR;G91=WAAR;J91=WAAR;M91=WAAR;P91=WAAR;S91=WAAR;V91=WAAR;G92=WAAR;J92=WAAR;M92=WAAR;P92=WAAR;S92=WAAR;V92=WAAR)))); EN(OF(M331="VR-ketel";M331="HR-ketel");OF(M346=WAAR;EN(OF( G47=WAAR;J47=WAAR;M47=WAAR;P47=WAAR;S47=WAAR;V47=WAAR;G48=WAAR;J48=WAAR;M48=WAAR;P48=WAAR;S48=WAAR;V48=WAAR);OF(G90=WAAR;J90=WAAR;M90=WAAR;P90=WAAR;S90=WAAR;V90=WAAR;G91=WAAR;J91=WAAR;M91=WAAR;P91=WAAR;S91=WAAR;V91=WAAR;G92=WAAR;J92=WAAR;M92=WAAR;P92=WAAR;S92=WAAR;V92=WAAR)))))); WAAR;ONWAAR) | Gelijkstroomventilator=ALS(V385=WAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | HRE =ALS(EN(OF(G331="VR-ketel";G331="HR-ketel";J331="VR-ketel";J331="HR-ketel";M331="VR-ketel";M331="HR-ketel");G478>=1600);WAAR;ONWAAR) | PV=ALS(V401=WAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | WKO =ALS(EN(G353=WAAR;OF(G346=WAAR;J346=WAAR;M346=WAAR));WAAR;ONWAAR) | PVT=ALS(V409=WAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | LTV =ALS(en( EN(g346=onwaar;j346=onwaar;m346=onwaar); OF(G47=WAAR;J47=WAAR;M47=WAAR;P47=WAAR;S47=WAAR;V47=WAAR;G48=WAAR;J48=WAAR;M48=WAAR;P48=WAAR;S48=WAAR;V48=WAAR); OF(G90=WAAR;J90=WAAR;M90=WAAR;P90=WAAR;S90=WAAR;V90=WAAR;G91=WAAR;J91=WAAR;M91=WAAR;P91=WAAR;S91=WAAR;V91=WAAR;G92=WAAR;J92=WAAR;M92=WAAR;P92=WAAR;S92=WAAR;V92=WAAR); EN(G270=ONWAAR;J270=ONWAAR;M270=ONWAAR;P270=ONWAAR;S270=ONWAAR;V270=ONWAAR;G271=ONWAAR;J271=ONWAAR;M271=ONWAAR;P271=ONWAAR;S271=ONWAAR;V271=ONWAAR); OF(G343=WAAR;G344=WAAR;G345=WAAR;J343=WAAR;J344=WAAR;J345=WAAR;M343=WAAR;M344=WAAR;M345=WAAR)); WAAR;ONWAAR) | Collectoren=ALS(V417=WAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | Douche-wtw=ALS(EN( G372<>"Douche-wtw";J372<>"Douche-wtw";M372<>"Douche-wtw"; NIET(EN(G372="";J372="";M372="")); NIET(EN(OF(G372="Geiser";G372="");OF(J372="Geiser";J372="");OF(M372="Geiser";M372="")))); WAAR;ONWAAR) | Wind=ALS(V425=WAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | FALSE |  |  | FALSE |  |  |  |  | Warmtepompboiler=ALS(EN(NIET(G372="Geiser");NIET(J372="Geiser");NIET(M372="Geiser");NIET(EN(G372="";J372="";M372=""));G372<>"Warmtepompboiler";J372<>"Warmtepompboiler";M372<>"Warmtepompboiler";G372<>"Zonneboiler";J372<>"Zonneboiler";M372<>"Zonneboiler");WAAR;ONWAAR) | Water=ALS(EN(V429=WAAR;V433=WAAR);WAAR;ONWAAR)
Overige maatregelen
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | CV ketelonderhoud=ALS(G447'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Led=ALS(M447'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | CV pomp'=ALS(G448'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Leidingisolatie=ALS(M448=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | CV inregelen=ALS(G449'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Radiatorfolie=ALS(M449=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Deurdrangers=ALS(G450'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Radiatorventilator=ALS(M450=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Gordijnen=ALS(G451'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Standby-killer=ALS(M451=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Doorstroombegrenzer=ALS(G452'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Tijdschakelklok=ALS(M452=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Douchetimer=ALS(G453'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Verlichtingsregeling=ALS(M453=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Verbruiksmanager=ALS(G454'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Verwarmingsregeling=ALS(M454=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Energiezuinige apparaten=ALS(G455'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Spaardouche=ALS(M455=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Brievenbus=ALS(G456'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Zoneregeling=ALS(M456=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
|  |  | TRUE |  |  | TRUE |  |  |  |  | Kierdichting=ALS(G457'=ONWAAR;WAAR;ONWAAR) | Zonwering=ALS(M457=ONWAAR;WAAR;ONWAAR)
Ja
Rijks
Gemeentelijk
Provinciaal
Beschermd stads/dorpsgezicht
Vrijstaand
Gebouwcomplex
Geschakeld
Gestapeld
Nee
Ja
Nee
Ja
Hellend
Plat
Verborgen
Woonhuis
Religieus
Openbaar
Boerderij
Cultureel
Buitenplaats
Kantoor
Industrieel
Overig
Nee
Gedeeltelijk
Metselwerk
Pleisterwerk
Nee
Isolatieglas
Voorzetglas
Achterzetglas
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja, >50 cm
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja, betreft
Nee
Ja, betreft
Nee
Hoog
Biomassa
Overig
Gas
Stroom
Warmte
Lucht
Infrarood
Radiatoren
Convectoren
LTV vloer/wand
Nee
Stroom
Overig
LTV vloer/wand
Overig
Lucht
Gas
Stroom
Warmte
Balansventilatie zonder warmteterugwinning
Balansventilatie met warmteterugwinning
Natuurlijk
Natuurlijke aanvoer/mechanische afvoer (wisselstroom)
Natuurlijke aanvoer/mechanische afvoer (gelijkstroom)
Nee
Ja, betreft
Nee
Ja, aantal
Deurdrangers
Dikke gordijnen
CV ketelonderhoud (jaarlijks)
CV pompschakelaar
CV waterzijdig inregelen
Energiezuinige apparaten
Geïsoleerde brievenbus
Doorstroombegrenzer
Douchetimer
Energieverbruiksmanager
Kierdichting
LED-verlichting
Radiatorventilator
Leidingisolatie
Radiatorfolie
Verwarmingsregeling
Waterbesparende douche
Standby-killer
Tijdschakelklok
Verlichtingsregeling
Zoneregeling
Vrijstaand
Gebouwcomplex
Geschakeld
Gestapeld
Stad/dorp
Buitengebied
Gevelisolatie binnenzijde
Binnenwandisolatie
Glasisolatie vensters
Luiken aanbrengen
Hellend dakisolatie
Dakkapelisolatie
Vloerisolatie bgg (onderzijde)
Bodemisolatie
Vloer/plafondisolatie verdieping
PV-panelen
Ketelvervanging (HR)
Warmtepomp
Warmteterugwinning ventilatie
Zonnecollectoren (zonneboiler)
Windturbine
Waterkrachtcentrale
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Anders
Buitenzijde
Gedeeltelijk
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja, betreft
Ja
Nee
Ja, aantal
Nee
Ja, vermogen
Nee
Ja, vermogen
Nee
Ja, betreft
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Positief
Indifferent
Ja
Nee
Ja, aantal
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Kachels
Zonwering
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Deurdrangers
Dikke gordijnen
CV ketelonderhoud (jaarlijks)
CV pompschakelaar
CV waterzijdig inregelen
Energiezuinige apparaten
Geïsoleerde brievenbus
Doorstroombegrenzer
Energieverbruiksmanager
Kierdichting
LED-verlichting
Radiatorventilator
Leidingisolatie
Radiatorfolie
Verwarmingsregeling
Waterbesparende douche
Standby-killer
Tijdschakelklok
Verlichtingsregeling
Zoneregeling
Zonwering
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Ja, <50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Gevelisolatie buitenzijde
Deurisolatie
Glasisolatie dakramen
Platdakisolatie
Schoorsteenafsluiters
Zoldervloerisolatie
PVT-panelen
Hybride installatie
Douchetimer
CO2-sturing ventilatie
Warmte/koude-opslag
LTV
HRE-ketel/WKK
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Metselwerk
Pleisterwerk
Hoog
Positief
Indifferent
Anders
Buitenzijde
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Metselwerk
Pleisterwerk
Hoog
Positief
Indifferent
Anders
Buitenzijde
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Metselwerk
Pleisterwerk
Hoog
Positief
Indifferent
Anders
Buitenzijde
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Metselwerk
Pleisterwerk
Hoog
Positief
Indifferent
Anders
Buitenzijde
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Metselwerk
Pleisterwerk
Hoog
Positief
Indifferent
Anders
Buitenzijde
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Isolatieglas
Voorzetglas
Achterzetglas
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Gedeeltelijk
Nee
Isolatieglas
Voorzetglas
Achterzetglas
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Gedeeltelijk
Nee
Isolatieglas
Voorzetglas
Achterzetglas
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Gedeeltelijk
Nee
Isolatieglas
Voorzetglas
Achterzetglas
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Gedeeltelijk
Nee
Isolatieglas
Voorzetglas
Achterzetglas
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Nee
Ja
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Binnenzijde
Gedeeltelijk
Buitenzijde
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja, >50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Ja, <50 cm
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja, >50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Ja, <50 cm
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja, >50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Ja, <50 cm
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja, >50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Ja, <50 cm
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja, >50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Ja, <50 cm
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Hoog
Positief
Indifferent
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Nee
Ja
Gedeeltelijk
Biomassa
Overig
Gas
Stroom
Warmte
Lucht
Infrarood
Radiatoren
Convectoren
LTV vloer/wand
Kachels
Biomassa
Overig
Gas
Stroom
Warmte
Lucht
Infrarood
Radiatoren
Convectoren
LTV vloer/wand
Kachels
Stroom
Overig
LTV vloer/wand
Overig
Lucht
Stroom
Overig
LTV vloer/wand
Overig
Lucht
Gas
Stroom
Warmte
Gas
Stroom
Warmte
Gelijkstroomventilator
Vloerisolatie bgg (bovenzijde)
Nee
Nee
Binnenzijde
Nee
Douche-wtw
Warmtepompboiler

## Invulinstructie
Invulinstructie en toelichting
| Alle rubrieken | [6 empty] | Vloeren/plafonds |  | Installaties | [30 empty] | Signalering verduurzamingsopties
| Ruimte voor annotaties | Locatie | Isolatiewaarde (tabel X) | Isolatiewaarde (tabel Y) | Uitzondering delen qua monumentale waarde | Vochtproblemen | Benodigde foto's | Kruipruimte | Verwarmde onderdakse ruimte | Verwarming | [9 empty] | Koeling |  |  |  | Warmtapwater | [6 empty] | Ventilatie |  |  |  |  | Energie-opwekking
[10 empty] | Biomassaketel | HRE-ketel/WKK | HR-ketel | Hybride installatie | Kachels | Luchtverwarmer | VR-ketel | Warmte/koude-opslag | Warmtenet | Warmtepomp | Compressiekoelmachine | Absorptiekoelmachine | Warmte/koude-opslag | Warmtepomp | Combiketel | Douche-wtw | Elektrische boiler | Gasboiler | Geiser | Warmtepompboiler | Zonneboiler | Natuurlijk | Natuurlijke aanvoer/mechanische afvoer (wisselstroom) | Natuurlijke aanvoer/mechanische afvoer (gelijkstroom) | Balansventilatie zonder warmteterugwinning | Balansventilatie met warmteterugwinning | PV-panelen | PVT-panelen | Zonnecollectoren (zonneboiler) | Windturbines | Waterkrachtcentrale
Toelichting | Hier kunnen opmerkingen en toelichtingen worden ingevuld. | Voor zover schildelen afwijkend zijn qua samenstelling worden deze in aparte kolom ingevuld | Indien bekend dan wordt hier de R-waarde ingevuld. Is dit niet bekend is dan wordt zo mogelijk de isolatiedikte ingevuld of anders (een indicatie van) het jaar van aanbrengen. | Indien bekend dan wordt hier de U-waarde ingevuld. Is dit niet bekend is dan wordt zo mogelijk het type glas ingevuld of anders (een indicatie van) het jaar van aanbrengen. | Hier worden gebouwdelen vermeld die een substantieel hogere of lagere monumentale waarde hebben dan de gemiddelde waarde van het totaalbeeld. | Voor zover vochtproblemen in het bouwkundig opnamerapport staan vermeld worden deze hier ingevuld. Indien geen opnamerapport aanwezig dan invullen op basis van eigen waarneming en/of op aangeven van eigenaar. | Foto's bijvoegen van de desbetreffende gebouwdelen. | De hoogte van de eventueel aanwezig kruipruimte is van belang omdat dit bepalend is voor de vloerisolatie-opties. | Het al dan niet verwarmd zijn van deze ruimte is bepalend voor de optie zoldervloerisolatie. | Voor een biomassaketel worden houtmaterialen zoals bijvoorbeeld brandhout, pellets en houtsnippers als brandstof gebruikt. Een biomassaketel is doorgaans herkenbaar aan een aparte opslagbuffer voor biomassa naast de ketel. | Deze installaties produceren naast warmte ook elektriciteit. Indien het typeplaatje niet aanwezig of onleesbaar is kan een HRE-ketel ook herkend worden aan de ingebouwde stirlingmotor waarmee de stroom wordt opgewekt. | Dit zijn doorgaans ketels van na 1998. De worden als energiezuinig beschouwd. Wel is het zo dat het rendement terugloopt met de jaren, zodat het toch een besparingsoptie kan zijn om een HR-ketel ouder dan 10 jaar te vervangen. Indien het typeplaatje of de sticker van het HR-keurmerk niet aanwezig of onleesbaar is dan kan een HR-ketel ook herkend worden aan de condenswaterafvoer - vaak een grijze pvc buis - die zich onder de ketel bevindt. | Deze bestaat over het algemeen uit een combinatie van een warmtepomp en een HR-ketel, dus herkenbaar door de aanwezigheid van beide warmtebronnen. | Lokale verwarming door middel van kachels/haarden heeft allerlei verschijningsvormen, zoals vrijstaande kachels met zichtbare vlammen en wandhaarden. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat een centrale leiding voor het cv-water ontbreekt. | Luchtverwarming varieert van lokale plintverwarmers - die vaak onder een keukenblok te vinden zijn - tot centrale units die het hele pand verwarmen. Een luchtverwarmingssysteem is onder meer te herkennen aan de inblaasroosters voor warme lucht in of net boven de vloer. Centrale luchtverwarmingsunits zijn herkenbaar aan de dikke luchtkanalen die uit de unit komen. | Dit zijn doorgaans ketels van voor 1998. De worden als energie onzuinig beschouwd. Indien het typeplaatje niet aanwezig of onleesbaar is dan kan een VR-ketel ook herkend worden aan het feit dat er geen condenswaterafvoer onder de ketel zit (een pvc-afvoerbuis ontbreekt). | WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Nabij het gebouw bevinden zich twee waterbronnen, de warme bron en de koude bron. Deze installatie is herkenbaar aan de dikke leidingen die door de kelderwand of gevel naar buiten gaan. | Indien geen verwarmingstoestel in het gebouw aanwezig is dan is er sprake van collectieve verwarming (een warmtenet) zoals stads- of blokverwarming. Een warmtenetaansluiting is herkenbaar door de afwezigheid van een verwarmingstoestel en de aanvoer- en retourleidingen die via de vloer of buitenwand de meterkast binnenkomen en uitgaan. | Warmtepompen maken gebruik van warmte uit de lucht of bodem(water). Een warmtepomp is doorgaans groter dan een cv-ketel. Een lucht-warmtepomp is verder herkenbaar aan de buitenunit voorzien van een zichtbare ventilator. Een water-warmtepomp heeft deze unit niet en is herkenbaar aan de waterleidingen door de gevel of vloer die aangesloten zijn op een bodembron. | Dit type koelmachine werkt op dezelfde manier als een koelkast door een koudemiddel te comprimeren en vervolgens te laten expanderen. Een airconditioner is hiervan een voorbeeld. | Dit type koelmachine werkt op basis van thermische compressie, wat eigenlijk neerkomt op koelen met warmte. Deze warmte is doorgaans afkomstig van restwarmte van bijvoorbeeld een warmtekrachtinstallatie of externe warmtelevering. Absorptiekoelmachines worden daarom meestal in combinatie met een warmtenet toegepast en het gaat hierbij vaak om hogere vermogens, zodat deze installaties over het algemeen groot zijn. | WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Nabij het gebouw bevinden zich twee waterbronnen, de warme bron en de koude bron. Deze installatie is herkenbaar aan de dikke leidingen die door de kelderwand of gevel naar buiten gaan. | Warmtepompen maken gebruik van warmte uit de lucht of bodem(water). Een warmtepomp is doorgaans groter dan een cv-ketel. Een lucht-warmtepomp is verder herkenbaar aan de buitenunit voorzien van een zichtbare ventilator. Een water-warmtepomp heeft deze unit niet en is herkenbaar aan de waterleidingen door de gevel of vloer die aangesloten zijn op een bodembron. | Deze ketels zorgen zowel voor verwarming als voor warmtapwater. Er bestaan twee principes namelijk doorstroomtoestellen die alleen tapwater verwarmen zodra er vraag is, en toestellen met voorraadvat die een bepaalde hoeveelheid water op temperatuur houden die altijd direct beschikbaar is. Deze toestellen zijn herkenbaar aan de extra aanvoer- en retourleidingen voor warmtapwater. | Een douche-wtw haalt warmte uit wegstromend douchewater en gebruikt die om koud leidingwater voor te verwarmen. Er zijn twee principes namelijk, douchepijp-wtw (verticaal) en douchegoot-wtw (horizontaal). Een douchegoot-wtw is herkenbaar aan de warmtewisselaar (spiralen) onder het rooster. Een douchepijp-wtw is onzichtbaar weggewerkt in de vloer onder de douche en dus visueel moeilijk waarneembaar. | Voorraadvat voor warmtapwater dat verwarmd wordt door middel van elektriciteit. Behalve de waterleidingen is alleen een stroomaansluiting aanwezig. | Voorraadvat voor warmtapwater dat verwarmd wordt door middel van verbranding van aardgas. Herkenbaar aan de gasleiding. | Doorstroomverwarmer voor warmtapwater dat in de meeste gevallen verwarmd wordt door middel van verbranding van aardgas. | Voorraadvat voor warmtapwater dat verwarmd wordt door middel van het warmtepompprincipe. Herkenbaar aan de dikke luchtaanvoer- en luchtafvoerkanalen. | Voorraadvat voor warmtapwater dat verwarmd wordt door middel van zonnewarmte via zonnecollectoren. Herkenbaar aan de aanvoer- en afvoerleidingen die naar de zonnecollectoren op het dak gaan. | In dit geval is geen ventilatiesysteem aanwezig. | Een mechanisch afvoersysteem is herkenbaar aan een ventilatie-unit met één kanaal naar buiten toe (afvoerkanaal) en één of meerdere kanalen naar binnen toe (afzuigkanalen). De oudere typen beschikken over een wisselstroomventilator. | Een mechanisch afvoersysteem is herkenbaar aan een ventilatie-unit met één kanaal naar buiten toe (afvoerkanaal) en één of meerdere kanalen naar binnen toe (afzuigkanalen). De nieuwere typen beschikken over een gelijkstroomventilator die energiezuiniger is dan wisselstroom. | Balansventilatie is herkenbaar aan twee kanalen naar buiten toe (afvoerkanaal en aanvoerkanaal) en twee kanalen naar binnen (afzuigkanaal en inblaaskanaal). Bij balansventilatie zonder warmteterugwinning zit er geen warmtewisselaar in de ventilatie-unit. | Balansventilatie is herkenbaar aan twee kanalen naar buiten toe (afvoerkanaal en aanvoerkanaal) en twee kanalen naar binnen (afzuigkanaal en inblaaskanaal). Bij balansventilatie met warmteterugwinning zit er een warmtewisselaar in de ventilatie-unit. | PV-panelen leveren alleen stroom en hebben alleen elektrische bekabeling. | PVT-panelen leveren stroom en warmte en hebben zowel elektrische bekabeling als een waterleiding. Ze zien er nagenoeg hetzelfde uit als PV-panelen. Ze zijn iets dikker en zijn aan de binnenzijde van het dak herkenbaar doordat behalve elektrische leidingen er ook een waterleiding naar de panelen loopt. | Zonnecollectoren leveren alleen warmte en hebben alleen een waterleiding. Uiterlijk zijn er grote verschillen tussen verschillende typen collectoren. Er bestaan buiscollectoren die eenvoudig herkenbaar zijn omdat ze er heel anders uitzien dan PV/PVT-panelen. Maar er zijn ook zonnecollectoren die erg lijken op PV/PVT-panelen. Deze zijn van binnenuit herkenbaar omdat er alleen een waterleiding naar de panelen loopt. | Windturbines zijn er in vele varianten maar altijd duidelijk herkenbaar. | Mini waterkrachtcentrales komen we maar zelden tegen. Alleen locaties met stromend oppervlaktewater of enig verval zijn geschikt voor dergelijke systemen. | Op basis van de reeds uitgevoerde maatregelen, de monumentale waarden en specifieke aspecten zoals gevelafwerking, kruipruimte, verwarmde onderdakse ruimte, afgiftesysteem e.d. worden verduurzamingsopties automatisch voorgeselecteerd. Het kan natuurlijk zijn dat u op basis van de inspectie bepaalde opties juist wel of niet in de signalering wilt opnemen. U kunt dan een optie aan- of uitvinken. Zodra u een optie heeft gewijzigd is de automatische koppeling niet meer actief. Daarom kunt u deze invullijst niet meer gebruiken voor een ander gebouw. U moet dus telkens het originele lege invulformulier gebruiken voor elk volgend gebouw.

## Wanden, daken en vloeren
TABEL X
Clasificatie wanden, daken en vloeren
Is de R-waarde bekend? | Warmteweerstand Rc > 4,0 [m2K/W]
Warmteweerstand 4,0 > Rc > 3,0 [m2K/W]
Warmteweerstand 3,0 > Rc > 2,0 [m2K/W]
Warmteweerstand 2,0 > Rc > 1,0 [m2K/W]
Warmteweerstand 1,0 > Rc > 0 [m2K/W]
Geen isolatie
Isolatiedikte bekend? | Isolatiedikte isolatie >= 150 mm
Isolatiedikte 150 mm > isolatie >= 110 mm
Isolatiedikte 110 mm > isolatie >= 70 mm
Isolatiedikte 70 mm > isolatie >= 20 mm (spouw), 30 mm (zonder spouw)
Isolatiedikte 0 mm > isolatie <= 20 mm (spouw), 30 mm (zonder spouw)
Geen isolatie
Jaar van aanbrengen | Aangebracht ná 2008
Aangebracht 2000 - 2008
Aangebracht 1995 - 2000
Aangebracht 1982 - 1995
Aangebracht 1975 - 1982
Aangebracht voor 1975

## Beglazing
TABEL Y
Clasificatie beglazing
Is de U-waarde bekend? | Warmtedoorgang U < 1,0 [W/(m2K)]
Warmtedoorgang 1,0 < 2,0 [W/(m2K)]
Warmtedoorgang 2,0 < 3,0 [W/(m2K)]
Warmtedoorgang 3,0 > 5,0 [W/(m2K)]
Warmtedoorgang U > 5,0 [W/(m2K)]
Type bekend? | Vacuumglas/Triple glas
HR beglazing (w.o. dunbladig monumentenglas met spouw)
Isolerend glas lucht gevuld
Enkelbladig isolatieglas of folie
Enkel glas
Jaar van aanbrengen | Aangebracht < 5 jaar geleden
Aangebracht 5 - 10 jaar geleden
Aangebracht 10 - 15 jaar geleden
Aangebracht 15 - 20 jaar geleden
Aangebracht < 20 jaar geleden